## Inequação FEPAM
PREENCHER ABAIXO NO AZUL
| Fonte da Informação | Parâmetro | Lançamento Existente
| Estudo ou Adotar | Vazão (L/s) | 155 | 20 | 20
| SEMA - Verificar bacia | Classe | 2 | 1 | 1
| Site que calcula área a partir de Exutório | Area da bacia do ponto (km²) | 633.8 | 5 | 2400
| NOTA TÉCNICA nº 004/2021/DIPLA/DRHS | Vazão Específica se < 10km²(m³/s.km²) | 0.00404 | 0.002 | 0.002
| Identificar UPG em SIOUT RS | Vazão Específica se > 10km²(m³/s.km²) | 0.0074 | 0.001 | 0.001
| Se necessário, alterar padrões de DBO e Coliformes aqui --> | DBO - Tratamento adotado (mg/L) | 40 | 70 | 70
|  | eColi - Tratamento adotado (NMP/100mL) | 1000 | 100000 | 100000
AUTOMÁTICO ABAIXO
Lançamento Existente
Índice Procv | Parâmetro |  | Lançamento Existente | 0 | 0 |  | Parâmetro | Vazões (L/s) |  | Inequação | Concentrações (mg/L, NMP/100ml) |  | Parâmetro | DBO | Coliformes
4 | DBO | Padrão de Emissão (mg/L) | 40 | 70 | 70 | [7 empty] | Qchr (sobrescrever) | 4690,12 L/s
|  | Padrão de Emissão ADOTADO(mg/L) | 40 | 70 | 70 |  | DBO | Qchr | 4690.12 | 30,26 > 8 | 40 | Padrão de lançamento | Qe (sobrescrever) | 155 L/s
|  | Concentração na classe (mg/L) | 5 | 3 | 3 |  |  | Qe | 155 |  | 5 | Classe do CHR | Padrão de Emissão | 40 mg/L | 1000 NPM/100mL
2 |  | [Padrão]/[Classe] | 8 | 23.33 | 23.33 |  | Coliformes Termotolerates | Qchr | 4690.12 | 30,26 > 1 | 1000 | Padrão de lançamento | Concentração na Classe | 5 mg/L | 1000 NPM/100mL
| Coliformes | Padrão de Emissão (NMP/100mL) | 1000 | 100000 | 100000 |  |  | Qe | 155 |  | 1000 | Classe do CHR
|  | Padrão de Emissão ADOTADO (NMP/100mL) | 1000 | 100000 | 100000
5 |  | Concentração na classe (NMP/100mL) | 1000 | 200 | 200 |  | 0
|  | [Padrão]/[Classe] | 1 | 500 | 500 |  | Parâmetro | Vazões (L/s) |  | Inequação | Concentrações (mg/L, NMP/100ml) |  | Parâmetro | DBO | Coliformes
3 | Corpo Hídrico | Area da bacia do ponto (km²) | 633.8 | 5 | 2400 | [7 empty] | Qchr (sobrescrever) | 5 L/s
|  | Vazão Específica (m³/s.km²) | 0.0074 | 0.001 | 0.002 |  | DBO | Qchr | 5 | 0,25 < 23,33 | 70 | Padrão de lançamento | Qe (sobrescrever) | 20 L/s
|  | Vazão do ponto de lançamento Qchr (L/s) | 4690.12 | 5 | 4800 |  |  | Qe | 20 |  | 3 | Classe do CHR | Padrão de Emissão | 70 mg/L | 100000 NPM/100mL
| Efluente | Qe (L/s) | 155 | 20 | 20 |  | Coliformes Termotolerates | Qchr | 5 | 0,25 < 500 | 100000 | Padrão de lançamento | Concentração na Classe | 3 mg/L | 200 NPM/100mL
|  | Qe(m³/d) | 13392 | 1728 | 1728 |  |  | Qe | 20 |  | 200 | Classe do CHR
|  | Faixa de Vazão | 6 | 4 | 4
|  | Qchr/Qe | 30.26 | 0.25 | 240 |  | 0
[7 empty] | Parâmetro | Vazões (L/s) |  | Inequação | Concentrações (mg/L, NMP/100ml) |  | Parâmetro | DBO | Coliformes
| Atende a inequação para DBO |  | TRUE | FALSE | TRUE | [7 empty] | Qchr (sobrescrever) | 4800 L/s
| Atende a inequação e eColi |  | TRUE | FALSE | FALSE |  | DBO | Qchr | 4800 | 240 > 23,33 | 70 | Padrão de lançamento | Qe (sobrescrever) | 20 L/s
| Parâmetro limitante |  | - | DBO e eColi | eColi |  |  | Qe | 20 |  | 3 | Classe do CHR | Padrão de Emissão | 70 mg/L | 100000 NPM/100mL
[7 empty] | Coliformes Termotolerates | Qchr | 4800 | 240 < 500 | 100000 | Padrão de lançamento | Concentração na Classe | 3 mg/L | 200 NPM/100mL
BASE DE DADOS ABAIXO | [7 empty] | Qe | 20 |  | 200 | Classe do CHR
| Fonte: | Resolução CONSEMA nº 355/2017
| Faixa de vazão do efluente (m³/d) |  |  | (mg/L) | Coliformes Termotolerantes
[5 empty] | NMP/ 100 mL | Eficiência
| 1 | 0 | 199 | 120 | - | -
| 2 | 200 | 499 | 100 | 1000000 | 90%
| 3 | 500 | 999 | 80 | 100000 | 95%
| 4 | 1000 | 1999 | 70 | 100000 | 95%
| 5 | 2000 | 9999 | 60 | 10000 | 95%
| 6 | 10000 |  | 40 | 1000 | 95%
| Fonte: | CONAMA 357/2005
| Classe | DBO | Coliformes
| 1 | 3 | 200
| 2 | 5 | 1000
| 3 | 10 | 4000
*Classe 4 não possui padrões de DBO e Coliformes
𝑄_𝑐ℎ𝑟/𝑄_𝑒 ≥(𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜)/(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑛𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒)
Note on B6: GABRIEL LIMAS COIMBRA: Caso ele não delimite automaticamente, definir via Qgis ou traçar manualmente